PS817 İLAVE GÜÇ KAYNAĞI

13.8VDC, 1.75A Anahtarlamalı Güç Kaynağı olmalıdır.

Akü bekleme gücünü (AC güç kesintisi durumunda)  otomatik transfer edebilmelidir.

Üzerinde 5A akü sigortası olmalıdır. (kısa devre koruması için gereklidir)

Üzerinde akü şarjı için LED göstergesi olmalıdır.

Üzerinde Jumper ile seçilebilir akü şarj akımı olmalıdır.(350mA veya 700mA)

Bakımsız Jel hücre ve kurşun-asit akü ile çalışabilmelidir.(12V 7Ah)

Üzerinde akü test girişi olmalıdır.

Üzerinde opsiyonel gerekli durumlarda kullanılmak üzere 2. bir akü girişi olmalıdır